Товарищество собственников жилья

ЖСК-5 «Локомотив» ул. Ленина, 17/90

Председатель правления ________________/Зимкова В.М.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к зиме 2014-2015 гг.

| Наименование мероприятий | Единицы измерения | Объем | Тыс.руб. | Срок исполнения | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка системы отопления к зимнему периоду: |  |  |  |  |  |
| 1.1 произвести изоляцию труб отопления в подвальной части дома | 100 м 2 | 0,15 | 1,2 | 18.09.2014 | 90 % |
| 1.2 окраска труб в тепловом узле | 100 м 2 | 0,289 | 0,8 | 15.09.2014 |  |
| 1.3 промывка стояков 1-го и 4-го подъездов | шт/м | 4/62,4 | 24,0 | 29.19.2014 |  |
| 1.4 замена сальников в задвижках теплового узла | шт. | 2 | 0,7 | 21.09.2014 |  |
| - Ремонт оконных створок в подвальной части дома | шт. | 8 | 0,5 | 18.09.2014 |  |
| - Покраска оконных блоков в подвальной части дома | шт. | 15 | 0,04 | 11.09.2014 |  |
| - Ремонт отмостки вокруг дома | 100 м 2 | 1,38 | 1,21 |  | 100 % |
| - Ремонт цоколя вокруг дома | 100 м 2 | 0,69 |  |  | 100 % |
| - Окраска цоколя | 100 м 2 | 1,58 |  |  | 100 % |
| - Освободить подвальное помещение от посторонних предметов | 100 м 2 | 1,68 | 0,3 | 8.09.2014 |  |
| - Освещение подвальной части дома с заменой кабеля | 100 м 2 | 60,0 | 147,0 |  | Выполнено |