**Параметры теплоносителя в многоквартирных домах микрорайона «ЭЛТРА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес МКД** | **02.12.2016 года на 900** | | | | **02.12.2016 года на 1100**  **после включения насосов** | | | | **02.12.2016 года на 1600**  **после включения насосов** | | | |
| **Давление**  **на подаче (Атм)** | **Давление**  **на обратке (Атм)** | **Температура**  **на подаче**  **(t0)** | **Температура**  **на обратке**  **(t0)** | **Давление**  **на подаче (Атм)** | **Давление**  **на обратке (Атм)** | **Температура**  **на подаче**  **(t0)** | **Температура**  **на обратке**  **(t0)** | **Давление**  **на подаче (Атм)** | **Давление**  **на обратке (Атм)** | **Температура**  **на подаче**  **(t0)** | **Температура**  **на обратке**  **(t0)** |
| **г. Ржев, Зубцовское ш.,**  **д. 5/49** | **5,0** | **4,8** | **640** | **380** | **5,8** | **5,2** | **680** | **380** | **5,6** | **5,2** | **64** | **34** |
| **г. Ржев, Зубцовское ш.,**  **д. 7** | **5,0** | **4,8** | **680** | **480** | **5,8** | **5,2** | **680** | **480** | **5,6** | **5,2** | **68** | **38** |
| **г. Ржев, Зубцовское ш.,**  **д. 9** | **4,7** | **4,4** | **660** | **310** | **5,2** | **4,9** | **640** | **400** | **5,4** | **4,8** | **68** | **42** |
| **г. Ржев, ул. Марата,**  **д. 59** | **4,7** | **4,6** | **640** | **320** | **5,2** | **4,8** | **680** | **340** | **5,2** | **5,0** | **68** | **42** |
| **г. Ржев, ул. Марата,**  **д. 41** | **5,0** | **4,3** | **660** | **440** | **5,8** | **4,8** | **700** | **520** | **5,8** | **5,2** | **68** | **52** |
| **г. Ржев, ул. Марата,**  **д. 39/110** | **4,9** | **4,8** | **680** | **260** | **5,8** | **5,4** | **700** | **320** | **5,8** | **5,4** | **70** | **40** |
| **г. Ржев, ул. Марата,**  **д. 50/108** | **5,2** | **4,8** | **700** | **300** | **5,8** | **5,2** | **700** | **320** | **5,9** | **5,4** | **70** | **42** |
| **г. Ржев, ул. Марата,**  **д. 52** | **5,2** | **4,8** | **680** | **300** | **5,6** | **5,2** | **700** | **480** | **5,8** | **4,7** | **70** | **48** |
| **г. Ржев, ул. Гагарина,**  **д. 106** | **5,2** | **4,8** | **680** | **260** | **5,8** | **5,4** | **700** | **320** | **5,8** | **5,4** | **68** | **34** |
| **г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 43** | **5,0** | **4,8** | **640** | **260** | **5,8** | **5,6** | **660** | **300** | **5,8** | **5,4** | **66** | **38** |
| **г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 45** | **5,0** | **4,7** | **680** | **260** | **5,8** | **5,4** | **680** | **300** | **5,8** | **5,4** | **68** | **46** |
| **г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 47** | **4,8** | **4,6** | **600** | **300** | **5,4** | **5,2** | **660** | **360** | **5,4** | **5,2** | **66** | **44** |